## Sheet1
32排或16排 CT技术和性能参数
型 号
32排或16排
注册证编号
制造商名称
报价
质保期后全包保修费
保修期
序号 |  | 项目 | 技术参数 | 备注
1 | 机架系统
1.1 | 机架孔径
1.2 | 滑环类型
1.3 | 焦点至扫描野等中心距离
1.4 | 焦点至探测器距离
1.5 | 机架控制面板
1.6 | 三维激光定位系统功能
1.7 | 呼吸指示灯及倒计时显示
1.8 | 倾斜角度
2 | X线系统
2.1 | 球管阳极物理热容量(不含等效）
2.2 | 球管阳极有效热容量
2.3 | 阳极最大散热率(不含等效）
2.4 | 球管最大电压
2.5 | 球管最小电压
2.6 | 球管最大输出电流
2.7 | 球管冷却方式
2.8 | 球管电压档位
2.9 | 高压发生器物理功率
2.1 | 球管大焦点尺寸
2.11 | 球管小焦点尺寸
3 | 探测器
3.1 | 探测器排列数
3.2 | Z轴覆盖范围
3.3 | 探测器最薄物理厚度
3.4 | 轴扫每圈图像采集数量
3.5 | 单排探测器通道数
4 | 图像质量
4.1 | 可视空间分辨率 0%MTF
4.2 | 密度分辨率
5 | 扫描床系统
5.1 | 床面水平最大移动范围
5.2 | 床垂直移动最范围
5.3 | 床水平移动最大速度
5.4 | 床垂直移动最大速度
5.5 | 床水平移动精度
5.6 | 扫描床最大载重量
6 | 扫描参数
6.1 | 扫描转速
6.2 | 最薄扫描层厚
6.3 | 每圈扫描层数
6.4 | 最薄重建层厚
6.5 | 图像重建时间
6.6 | 最大扫描视野
6.7 | 最长连续螺旋扫描时间
6.8 | 最大连续扫描范围
6.9 | 定位扫描长度
6.1 | 最大螺距
6.11 | 重建矩阵
6.12 | 显示矩阵
7 | 采集工作站
8 | 独立的高级影像后处理工作站
9 | 临床应用功能（厂家自主提供）
10 | 针对本项目的售后服务方案