## Sheet1
数字化X线摄影系统(DR)
型号
注册证编号
制造商名称
报价
质保期后全包保修费
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注
1 | 高压发生器
1.1 | 输出功率
1.2 | 摄影管电压范围
1.3 | 摄影管电流范围
1.4 | 连续透视管电流
1.5 | 脉冲透视管电流
1.6 | 透视末帧保持功能
1.7 | 最大逆变频率
2 | X射线球管
2.1 | 焦点最大功率
2.2 | 阳极热容量
2.3 | 焦点大小
2.4 | 标称管电压
3 | 平板探测器
3.1 | 闪烁体类型
3.2 | 半导体材料
3.3 | 尺寸
3.4 | 像素矩阵
3.5 | 像素大小
3.6 | 像素值
3.7 | 空间分辨率
3.8 | 帧频
3.9 | 自动曝光控制
3.10 | 平板探测器通讯模式
3.11 | 可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换
3.12 | 平板承载（kg）
4 | 滤线栅
4.1 | 尺寸
4.2 | 密度
5 | 球管侧近台操控系统
5.1 | 屏幕尺寸
5.2 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向
5.3 | 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度
6 | 球管悬吊支架
6.1 | 运动模式
6.2 | 球管架垂直运动距离
6.3 | 球管套可沿垂直轴旋转
6.4 | 球管套可沿水平轴旋转
6.5 | 球管架沿横轴运动距离
6.6 | 球管架沿纵轴运动距离
6.7 | 自动摆位功能
7 | 立式胸片架
7.1 | 垂直升降范围
7.2 | 可隔室遥控胸片架垂直升降
7.3 | 探测器旋转范围
7.4 | 探测器中心距地面高度
8 | 电动升降摄影床
8.1 | 床面横向运动范围
8.2 | 床面纵向运动范围
8.3 | 床面升降运动范围
8.4 | 平板托盘运动范围
8.5 | 床面最大承重
9 | 原厂全自动立位及卧位长骨拼接功能（自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）
10 | 医生登记采集诊断工作站软件功能
11 | 工作站硬件（最低配置要求）
12 | 软件工程
13 | 针对本项目的售后服务方案